- Открытое акционерное общество

- “БРЯНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

- И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ”

241903, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул.Инженерная, 9

Ген. директор     	          73-28-56                      ИНН 3233005462 р/с 40702810908100108311

Зам. директора .             73-24-41                      Брянское ОСБ №8605 РФ г. Брянск

Главный бухгалтер.       72-65-87                      кор/счет 30101810400000000601

Отдел договоров .          72-65-39 	               БИК 041501601

Факс:                  (4832) 72-64-16                      КПП 323301001

http://mstg.ru/production/about/ 	               E-mail: info@bzmto.ru

ОПРОСНОЙ ЛИСТ

Для подготовки предложения на поставку

автоматизированной блочно-модульной котельной (АБМК) ТУ 4938-033-05772641-2013

| 1. Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация-заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел/факс, e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект (жилое, производственное, административное): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода котельной в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Параметры котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка: |  | кВт |  | Температурные графики |  |  |  |  |  | оС |
| на отопление: |  |  |  | на отопление: |  |  |  |  |  |  |
| на ГВС: |  |  |  | на ГВС: |  |  |  |  |  |  |
| на вентиляцию: |  |  |  | на вентиляцию: |  |  |  |  |  |  |
| на технологические нужды: |  |  |  | на технологические нужды: |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость в резервном котле |  | Да (I категория) |  |  |  |  | Нет (II категория) |  |  |  |
| Тип котельной: |  | отдельно стоящая |  |  | пристроенная |  |  |  | крышная |  |
| 3. Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Исходная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление на вводе в котельную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |
| Температура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |
| Общая жесткость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мг-экв/л |
| Наличие химического анализа (приложить к опросному листу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Топливоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид основного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид резервного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа на вводе в котельную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мбар |
| Установка ГРУ |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 6. Теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |
| Давление в обратном трубопроводе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |
| Необходимое давление горячей воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |
| Давление холодной воды в водопроводной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |
| Объем тепловой сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |
| Расход воды для подпитки системы отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |
| 7. Узлы коммерческого учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | Тепло |  | Хол. вода |  |  |  |  | Гор. вода |  |  |

| 8. Дымовая труба |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота: |  | м |
| 9. Прочие данные |  |  |

Примечание:

- Данный опросной лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит документом для изготовления котельной.

- Лист заполняется заказчиком, подписывается и скрепляется печатью. Ответы должны быть конкретными.

- Изменения опросного листа в процессе изготовления котельной не принимаются.

___________________  ________________________________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи, должность)

МП